## Лист1
Прайс лист на УРЗА
Тип изделия | Назначене
Цифровые устройства релейной защиты и автоматики 6 (10), 35,110, 220 кВ
БМРЗ – ВВ | Защита ввода секции 6(10), 35 кВ.
БМРЗ – СВ | Защита секционного выключателя секции 6(10), 35 кВ
БМРЗ – КЛ | Защита кабельной и воздушной линии 6(10), 35 кВ, двигателя.
БМРЗ – ТН | Контроль трансформатора напряжения 6(10), 35 кВ.Шинный трансформатор напряжения
БМРЗ – ДЗ | Дистанционная защита линий 6-35 кВ.
БМРЗ – ДС | Синхронные двигатели, специальные защиты синхронного двигателя
БМРЗ – ДА | Асихронные двигатели, двухскоростные асинхронные двигатели ( с дифференциальной токовой отсечкой).
БМРЗ – ГР-00-01-11 | Защита дизель-генераторов 6 кВ.до 63 МВт
БМРЗ – ДД | Дифференциальная защита синхронного и асинхронного двигателя большой мощности. 6-10 кВ
БМРЗ - АПВ | Автоматика секционного, линейного и обходного выключателей. 110-220 кВ
БМРЗ –КН | Блок управления приводом РПН трансформаторов и автотрансформаторов до 330 кВ.
БМРЗ –ЛТ | Эащита автоматики линий 110-220 кВ (линия-трансформатор)
БМРЗ - АПД-00-01-11 | Защита агрегатов преобразовательных диодных с воздушным охлаждением электролизеров алюминиевых заводов.
БМРЗ –ДЗШ-02-01-11 | Дифференцильная защита шин 110-220 кв. Защита магистрали резервного питания.
БМРЗ –ДЗШ-00-02-12 | Дифференцильная защита шин 110-220 кв
БМРЗ –ТР | Защита стороны (СН) или (НН) трехобмоточных трансформаторов. Резервная защита. 110 / 35 / 6(10) кВ
БМРЗ-СГА-05-92-11 | Автоматика ступенчатого подключения нагрузки дизель-генератора. Для АЭС
БМСА | Блок секционной автоматики.
БМРЗ –ТД | Дифернециальная защита двухобмоточного и трехобмоточного трансформатора 110 / 35 / 6(10) кВ
БМРЗ – КВА | Кремниево-выпрямительный агрегат
Новое поколение цифровых устройств РЗА 0,4 – 35 кВ
БМРЗ – 101 – КЛ дисплей | Защита присоединений. Кабельная, воздушная линия, двигатель, трансформатор 6-35 кВ на 2 фазы
БМРЗ – 101 – КЛ светодиод
БМРЗ – 101 – ПС дисплей | Пункт секционирования
БМРЗ – 101 – ПС светодиод
БМРЗ – 102 – КЛ дисплей | Защита присоединений. Кабельная, воздушная линия, двигатель, трансформатор 6-35 кВ. на 3 фазы
БМРЗ – 102 – КЛ светодиод
БМРЗ – 103 – ВВ дисплей | Ввод. Защита вводных выключателей 6-35 кВ
БМРЗ – 103 – ВВ светодиод
БМРЗ – 103 – ПС дисплей | Пункт секционирования
БМРЗ – 103 – ПС светодиод
БМРЗ – 103 – СВ дисплей | Секционный выключатель 6-35 кВ
БМРЗ – 103 – СВ светодиод
БМРЗ – 104 – ТН дисплей | Шинный трансформатор напряжения
БМРЗ – 104 – ТН светодиод
БМРЗ – 105 – ДД дисплей | Дифференциальная защита двигателя 6-10 кВ
БМРЗ – 105 – ДД светодиод
БМРЗ – 106 – КЛ дисплей | Ввод, кабель, воздушная линия двигатель 0,4 кВ
БМРЗ – 106 – КЛ светодиод
БМРЗ - 109 - 2-Д- ГР-01 | Стенд испытания турбогенератора
БМРЗ – 107 - 2-Д-АВР-01 | Присоединения, АВР 0,4 кВ
Блоки РЗА для КТП 6 (10)/0,4 , 110, 220 кВ
БМРЗ – 0,4ВВ | Защита и автоматика рабочих вводов секций 0,4 кВ.
БМРЗ – 0,4АВ | Защита и автоматика аварийных (резервных) вводов
БМРЗ-0,4ВВ-14 (0,4ВВ-15) | Блок защиты и автоматики рабочих вводов секций 0,4 кВ для АВР по схеме "Два рабочих ввода с секционированием".
БМПА – 0,4 | Блок противоаварийной автоматики. И управления секционным выключателем
Блоки РЗА для тяговых подстанций электрифицированных ЖД
БМРЗ-ТП-КЛ | Защита кабельной и воздушной линии 6, 10 кВ
БМРЗ-ТП-ВВ | Защита ввода тяговой подстанции. 6, 10 кВ
БМРЗ-ТП-СВ | Защита секционного выключателя 6, 10 кВ
БМРЗ-ФКС | Защита кабельной и воздушной линии 10 кВ.Фидер контактной сети тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного присоединения
БМРЗ-ОФКС | Защита обходного фидера контактной сети. тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов параллельного присоединения
БМРЗ-ДПР | Защита фидера "Два провода-рельс" напряжением 27,5 кВ.
БМРЗ-ПВА | Защита понизительно-выпрямительного агрегата.
БМРЗ-СПН | Защита стороны питающего напряжения.
БМРЗ-ТСН | Защита трансформатора собственных нужд.
БМРЗ-УПК | Защита фидера устройства поперечной компенсации.
БМРЗ-ФВВ | Защита фидера выключателя ввода. 27,5 кВ
БМРЗ-ФПЭ | Защита фидера продольного электроснабжения
Шкафы защиты и автоматики подстанционного оборудования 35,110,220 кВ
ШЗТ – МТ | Двухобмоточный и трехобмоточный трансформатор
ШРН-МТ | Шкаф регулирования напряжения трансфоматора.
ШТН-МТ | Шкаф трансформатора напряжения
ШУ-МТ | Шкаф управления
ШЗШ – МТ | Шкаф дифференциальной защиты шин.
ШЗО – МТ | Шкаф защиты ошиновки
ШСВ – МТ | Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя.
ШКН – МТ | Шкаф контроля напряжения 10 кВ, 110 кВ.я
ШЗЛ – МТ | Резервные защиты ЛЭП 35-220 кВ, основныен защиты линии
ШСИ – МТ | Шкаф сбора и регистрации информации, сигнализации.
ШЧР – МТ | Шкаф частотной разгрузки
ШКЛ – МТ | Шкаф защиты и автоматики 2-х линий 6-35 кВ.
ШВВ – МТ | Шкаф защиты и автоматики 2-х вводов 6-35 кВ
ШАВР – МТ | Шкаф защиты и автоматики 2-х вводов и Секционного Выключателя- 6-35 кВ.
Устройства автоматики и сигнализации
БМРЗ - ЦРН | Цифровой регулятор напряжения Блок управления электроприводом РПН при автоматическом и оперативном изменении коэффициента трансформации силовых трансформаторов. 110 / 35 / 6(10) кВ
БМЦС | Блок центральной (общесекционной) сигнализации
БРЧН-100 | Блок разгрузки по частоте и напряжению
БМАЧР
БММРЧ-А | Блок многофункциональный — восьмиканальное реле частоты
БММРЧ-Б
УЦС-МТ-32 | Устройство центральной сигнализации
Дуговая защита
ДУГА-БЦ | Центральный общесекционный блок дуговой защиты
ДУГА-Ф | Регистратор. Регистрация дуговых замыканий в отсеках ячеек РУ. Подключение до 4 фототиристорных или клапанных датчиков
ДУГА-О | Регистратор. Регистрация дуговых замыканий в отсеках ячеек РУ.Подключение волоконно-оптическими датчиками ВОД.
Датчик ВОД L=1м | Датчик волоконно-оптический
Датчик ВОД L=2м
Датчик ВОД L=3м
Датчик ВОД L=4м
Датчик ВОД L=5м
Датчик ВОД L=10м
Кронштейн ВОД | Кронштейн крепления ВОД (волоконно-оптический датчик).
Аппаратура автоматизации распределительных сетей
БАРС-МТ Шкаф | Шкаф управления для пунктов секционирования и сетевого АВР
Блоки питания
БПК – 3 | Блок питания комбинированный для подстанций с переменным оперативным током. Для питания выпрямленным напряжением устройств УРЗА 6-35 кВ
БПК – 4 | То же, но с устройством заряда конденсатора
КБП – 301 | Комбинированный блок для питания защиты от токовых цепей
БК – 101 | Емкостной накопитель для увеличения устойчивости блоков РЗА к провалам оперативного питания до 10 сек.
БК – 202 | Накопитель с дополнительным выходом 300В с действием на привод выключателя.
БП – 220/24 – 01 | Предназначен для питания преобразователей ВОЛС ПЭО-ТТЛ постоянным напряжением 24 В.; 0,8 А подключается 14 преобразователей
БП – 220/12 | Предназначен для питания телеметрического выхода счетчиков постоянным напряжением 12 В.
БП – 220/24 | Предназначен для питания преобразователей ВОЛС ПЭО-ТТЛ постоянным напряжением 24 В.; 0,8 А
БП – 220/5 | Блок питания преобразователей интерфейсов; 5В; 0,2А Питание постоянным стабилизированным напряжением 5 В ПЭО-ТТЛ или RS-232 / RS-485.
Программно-технические комплексы
ПТК «Защита» | АСУ электрической части энергообъекта
АСКУЭ – МТ | Система учета и контроля энергоресурсов и воды
Оборудование для АСУ и АСКУЭ
ФК – МТ | Функциональный контроллер обмена информацией цифровых устройств РЗА с верхним уровнем АСУ
Конвертор RS 232/RS – 485 | Преобразование сигналов RS-232 в RS-485 и обратно.
ПЭО – 485 | Преобразование сигналов RS-485 в ВОЛС и обратно.
ПЭО – 232 | Преобразование сигналов RS-232 в ВОЛС и обратно.
ПЭО – ТТЛ | Преобразование цифровых электрических сигналов в оптические и обратно, для ретрансляции сигналов с оптического входа на оптический выход.
УСО-МТ-Д | Устройство (сопряжения) (преобразователь)сбора и обработки дискретных сигналов (ТС и ТУ)
УСО-МТ-А | Устройство сбора и обработки аналоговых и дискретных сигналов (ТС, ТУ и ТИ)
ШУСО-МТ | Сбор и передача в верхний уровень АСУ большого объема информации. Установка в шкафу от 2-х до 4-х блоков УСО-МТ
РАПС-МТ | Цифровой регистратор аварийных процессов и событий
БШР | Блок шунтирующих резисторов.
Прочие
Проставка | Для уменьшения глубины мотажа
Жгут RS-232 L=3м | Кабель для прошивки
Жгут RS-232 L=5м | Кабель для прошивки
Комплект для перепрограммирования | 2 жгута + ПО
Комплект монтажных частей для переднего подключения | Преходник на лицевую панел
Жгуты для дискретных сигналов (комплект для БМРЗ) | Разъемы
СКП - 2 | Стенд комплексной проверки (обучения)
СКП - 3М | Стенд комплексной проверки (обучения)